项目清单

- 工程项目：东明北站场综合楼一、三楼公共厕所补漏和一至三楼楼梯墙面翻新项目。

- 报价明细：本报价含税

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除厕所墙面砖 | 平方米 | 2.4 |  |  |
| 2 | 拆除厕所地面砖 | 平方米 | 2.4 |  |  |
| 3 | 涂刷防水涂料 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 注浆补漏 | 米 | 12 |  |  |
| 5 | 修补拆除的墙面砖 | 平方米 | 4.8 |  |  |
| 6 | 铲除墙面松动批荡层 | 平方米 | 150 |  |  |
| 7 | 墙面涂斯拿水 | 平方米 | 338 |  |  |
| 8 | 墙面批骨浆2遍 | 平方米 | 338 |  |  |
| 9 | 墙面刷乳胶漆 | 平方米 | 338 |  |  |
| 10 | 清运垃圾 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 合计人民币大写： ，小写： 元 |  |  |  |  |

报价单位：

联系人：

电话：

2023年  月  日